## 試験依頼書
＜※弊社記入欄＞
| 顧客コード | [5 empty] | DB採取時刻記載不要自動ﾁｪｯｸ |  | TRUE |  |  |  |  | 業務 （受領日）
事業所コード
営業担当者コード
受付日
物件番号（受付番号）
前回受付番号
OFF-A004-01-05
PCB試験依頼書 | [10 empty] | 三浦工業株式会社 三浦環境科学研究所
TEL：089-960-2350
依頼者名 | FALSE
依頼者住所 | FALSE
担当者名
TEL | [12 empty] | 御社記入欄
FAX | [12 empty] | 弊社記入欄
E-Mail
事業所名
受付方法 | 03:持込 | [10 empty] | 発送予定日
↓※その他の場合，以下に直接ご記入下さい．
報告書宛名 | 99:その他→ | [10 empty] | 希望納期 |  |  | （速報）
業務名 | FALSE | [10 empty] | 受領予想日
採取日 | FALSE
採取社名 | FALSE | [10 empty] | 技術納期
採取担当者 | FALSE
採取住所 | FALSE
採取場所 | FALSE
分析方法
#N/A
報告書部数 |  | 部
試料返却 |  |  |  | ※絶縁油の場合のみ
備考
＜注意事項＞
・絶縁油（GC/ECDによる測定）の場合は，試料到着後翌日起算で5営業日後に報告書を弊社より発送いたします．その他の場合は，試料到着後翌日起算で10営業日後に報告書を弊社より発送いたします．
ただし多検体や繁忙期のご依頼の場合は，ご希望に添えないことがありますので，ご了承ください．
・PCB濃度が0.5mg/kgを超過した絶縁油のサンプルは，分析後返却させて頂きます．尚，絶縁油以外のサンプルについてはPCB濃度によらず分析後全て返却させて頂きます．（全量分析の拭き取り試験を除く）
・以下の検体番号順に報告書を作成しますので，検体番号順に試料名の入力をお願いします．
検体番号 | 試料名 |  |  |  | 区分 | 製造メーカー |  | 型式 |  | 製造番号 |  |  | 製造年 |  |  |  | 拭き取り面積（cm2） | 方法区分 | 詳細 | 製造メーカー一覧
001P | [19 empty] | 愛知電機
002P | [17 empty] | P01 | 絶縁油：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法） ― 下限値0.13mg/kg | 愛知電機工作所
003P | [17 empty] | P03 | 絶縁油：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.3.1（GC/MS/MS法） ― 下限値0.10mg/kg | 井上電機製作所
004P | [17 empty] | P05 | 絶縁紙：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法）準用 ― 下限値0.13mg/kg | 大阪変圧器
005P | [17 empty] | P06 | ワックス：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法）準用 ― 下限値0.13mg/kg | 四国変圧器
006P | [17 empty] | P07 | 有機顔料：経済産業省製造産業局 平成24年2月10日 ― 下限値0.10ppm | 指月電機製作所
007P | [17 empty] | P11 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラスチック類等（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | ダイヘン
008P | [17 empty] | P12 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2.廃活性炭（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 高岳製作所
009P | [17 empty] | P13 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3.汚泥（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 東京芝浦電気
010P | [17 empty] | P14 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 4.廃プラスチック類（表面拭き取り試験） ― 下限値0.01mg/100cm2 | 東芝
011P | [17 empty] | P15 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 5.金属くず（表面拭き取り試験） ― 下限値0.01mg/100cm2 | 日新電機
012P | [17 empty] | P16 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 6.金属くず（表面抽出試験） ― 下限値50mg/kg | ニチコン
013P | [17 empty] | P17 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 7.コンクリートくず（表面抽出試験） ― 下限値50mg/kg | 日本コンデンサ工業
014P | [17 empty] | P18 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/ECD） ― 下限値50mg/kg | 日立製作所
015P | [17 empty] | P19 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9.廃感圧紙（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 富士電機
016P | [17 empty] | P21 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10.廃シーリング材（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 松下電器産業
017P | [17 empty] | P31 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第三の第一（洗浄液試験法） ― 下限値0.5mg/kg | マルコン電子
018P | [17 empty] | P32 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第三の第二（拭き取り試験法） ― 下限値0.1μg/100cm2 | 三菱電機
019P | [17 empty] | P33 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） ― 下限値0.01mg/kg | 明電舎
020P | [17 empty] | P34 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第四（溶出試験） ― 下限値0.003mg/L
021P | [17 empty] | P35 | 塗膜くず：厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） ― 下限値0.01mg/kg
022P | [17 empty] | P61 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/MS/MS） ― 下限値0.10～mg/kg
023P | [17 empty] | P62 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/MS/MS） ― 下限値0.01～mg/kg
024P | [17 empty] | P71 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラスチック類等（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
025P | [17 empty] | P72 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2.廃活性炭（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
026P | [17 empty] | P73 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3.汚泥（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
027P | [17 empty] | P79 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9.廃感圧紙（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
028P | [17 empty] | P81 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10.廃シーリング材（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
029P | [17 empty] | P82 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラスチック類等（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
030P | [17 empty] | P83 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2.廃活性炭（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
031P | [17 empty] | P84 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3.汚泥（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
032P | [17 empty] | P85 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/ECD） ― 下限値1000mg/kg
033P | [17 empty] | P86 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9.廃感圧紙（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
034P | [17 empty] | P87 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10.廃シーリング材（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
035P | [17 empty] | その他
036P
037P
038P
039P
040P
041P
042P
043P
044P
045P
046P
047P
048P
049P
050P
051P
052P
053P
054P
055P
056P
057P
058P
059P
060P
061P
062P
063P
064P
065P
066P
067P
068P
069P
070P
071P
072P
073P
074P
075P
076P
077P
078P
079P
080P
081P
082P
083P
084P
085P
086P
087P
088P
089P
090P
091P
092P
093P
094P
095P
096P
097P
098P
099P
100P

## 試験依頼書 (入力例)
＜※弊社記入欄＞
| 顧客コード |  |  | 016734 |  |  | DB採取時刻記載不要自動ﾁｪｯｸ |  | TRUE |  |  |  |  | 業務 （受領日）
| 事業所コード |  |  | 000422
| 営業担当者コード |  |  | 51544
受付日
| 物件番号（受付番号） |  |  | B00002
| 前回受付番号 |  |  | B00000
さ
OFF-A004-01-05
PCB試験依頼書 | [10 empty] | 三浦工業株式会社 三浦環境科学研究所
TEL：089-960-2350
依頼者名 | FALSE | 株式会社 ○○○○
依頼者住所 | FALSE | 愛媛県松山市○○町○○番地○
担当者名 | 三浦 ○郎
TEL | 089-960-2350 | [11 empty] | 御社記入欄
FAX | 089-960-2351 | [11 empty] | 弊社記入欄
E-Mail | miura_taro@miuraz.co.jp
事業所名 | 三浦工業株式会社
受付方法 | 03:持込 | [10 empty] | 発送予定日 | 2005-12-12
報告書宛名 | 99:その他→ |  | 愛媛県知事 ○○○○ | [8 empty] | 希望納期 | 2005-12-20 |  | （速報）
愛媛県知事 ○○○○
業務名 | FALSE | 絶縁油中のPCB濃度分析 | [9 empty] | 受領予想日 | 2005-12-13
採取日 | FALSE | 2005-12-12
採取社名 | FALSE | 三浦工業株式会社 | [9 empty] | 技術納期 | 2005-12-20
採取担当者 | TRUE
採取住所 | FALSE | 愛媛県松山市北条辻864番地1
採取場所 | TRUE
分析方法 | P03
絶縁油：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.3.1（GC/MS/MS法） ― 下限値0.10mg/kg
報告書部数 | 2 | 部
試料返却 | 試料全返却要 |  |  | ※絶縁油の場合のみ
備考
＜注意事項＞
・絶縁油（GC/ECDによる測定）の場合は，試料到着後翌日起算で5営業日後に報告書を弊社より発送いたします．その他の場合は，試料到着後翌日起算で10営業日後に報告書を弊社より発送いたします．
ただし多検体や繁忙期のご依頼の場合は，ご希望に添えないことがありますので，ご了承ください．
・PCB濃度が0.5mg/kgを超過した絶縁油のサンプルは，分析後返却させて頂きます．尚，絶縁油以外のサンプルについてはPCB濃度によらず分析後全て返却させて頂きます．（全量分析の拭き取り試験を除く）
・以下の検体番号順に報告書を作成しますので，検体番号順に試料名の入力をお願いします．
検体番号 | 試料名 |  |  |  | 区分 | 製造メーカー |  | 型式 |  | 製造番号 |  |  | 製造年 |  |  |  | 拭き取り面積（cm2） | 方法区分 | 詳細 | 製造メーカー一覧
001P | トランス1φ50KVA |  |  |  | P03 | 東芝 |  | HCR-01 |  | 123456789-1 |  |  | 1980 | [6 empty] | 愛知電機
002P | トランス3φ75KVA |  |  |  | P03 | 東芝 |  | HCR-02 |  | 123456789-2 |  |  | 1981 |  |  |  |  | P01 | 絶縁油：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法） ― 下限値0.13mg/kg | 愛知電機工作所
003P | コンデンサ |  |  |  | P03 | 東芝 |  | HCR-03 |  | 123456789-3 |  |  | 1982 |  |  |  |  | P03 | 絶縁油：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.3.1（GC/MS/MS法） ― 下限値0.10mg/kg | 井上電機製作所
004P | [17 empty] | P05 | 絶縁紙：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法）準用 ― 下限値0.13mg/kg | 大阪変圧器
005P | [17 empty] | P06 | ワックス：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法）準用 ― 下限値0.13mg/kg | 四国変圧器
006P | [17 empty] | P07 | 有機顔料：経済産業省製造産業局 平成24年2月10日 ― 下限値0.10ppm | 指月電機製作所
007P | [17 empty] | P11 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラスチック類等（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | ダイヘン
008P | [17 empty] | P12 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2.廃活性炭（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 高岳製作所
009P | [17 empty] | P13 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3.汚泥（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 東京芝浦電気
010P | [17 empty] | P14 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 4.廃プラスチック類（表面拭き取り試験） ― 下限値0.01mg/100cm2 | 東芝
011P | [17 empty] | P15 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 5.金属くず（表面拭き取り試験） ― 下限値0.01mg/100cm2 | 戸上電機製作所
012P | [17 empty] | P16 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 6.金属くず（表面抽出試験） ― 下限値50mg/kg | 日新電機
013P | [17 empty] | P17 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 7.コンクリートくず（表面抽出試験） ― 下限値50mg/kg | ニチコン
014P | [17 empty] | P18 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/ECD） ― 下限値50mg/kg | 日本コンデンサ工業
015P | [17 empty] | P19 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9.廃感圧紙（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 日立製作所
016P | [17 empty] | P21 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10.廃シーリング材（含有量試験） ― 下限値50mg/kg | 富士電機
017P | [17 empty] | P31 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第三の第一（洗浄液試験法） ― 下限値0.5mg/kg | 松下電器産業
018P | [17 empty] | P32 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第三の第二（拭き取り試験法） ― 下限値0.1μg/100cm2 | 三菱電機
019P | [17 empty] | P33 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） ― 下限値0.01mg/kg | 明電舎
020P | [17 empty] | P34 | 廃棄物：厚生省告示第192号 別表第四（溶出試験） ― 下限値0.003mg/L
021P | [17 empty] | P35 | 塗膜くず：厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） ― 下限値0.01mg/kg
022P | [17 empty] | P61 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/MS/MS） ― 下限値0.10～mg/kg
023P | [17 empty] | P62 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/MS/MS） ― 下限値0.01～mg/kg
024P | [17 empty] | P71 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラスチック類等（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
025P | [17 empty] | P72 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2.廃活性炭（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
026P | [17 empty] | P73 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3.汚泥（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
027P | [17 empty] | P79 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9.廃感圧紙（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
028P | [17 empty] | P81 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10.廃シーリング材（含有量試験） ― 下限値0.10mg/kg
029P | [17 empty] | P82 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラスチック類等（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
030P | [17 empty] | P83 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2.廃活性炭（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
031P | [17 empty] | P84 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3.汚泥（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
032P | [17 empty] | P85 | 塗膜くず：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8.塗膜くず（含有量試験 GC/ECD） ― 下限値1000mg/kg
033P | [17 empty] | P86 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9.廃感圧紙（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
034P | [17 empty] | P87 | 廃棄物：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10.廃シーリング材（含有量試験） ― 下限値1000mg/kg
035P | [17 empty] | その他
036P
037P
038P
039P
040P
041P
042P
043P
044P
045P
046P
047P
048P
049P
050P
051P
052P
053P
054P
055P
056P
057P
058P
059P
060P
061P
062P
063P
064P
065P
066P
067P
068P
069P
070P
071P
072P
073P
074P
075P
076P
077P
078P
079P
080P
081P
082P
083P
084P
085P
086P
087P
088P
089P
090P
091P
092P
093P
094P
095P
096P
097P
098P
099P
100P
Note on B13: 報告書への記載が不要の場合は，チェックして下さい．
Note on B22: その他の場合は，右側セルへ直接宛名をご記入下さい．
Note on AA22: 速報の希望納期をご記入下さい． （※報告書着納期ではありません．）
Note on A24: 件名の見出しを選択することができます．
Note on C25: 採取時間も記載を希望する場合は，備考欄に詳細をご記入下さい．
Note on B30: 詳細な分析方法区分は別sheet（方法区分フロー.sheet）をご参照下さい． 区分が不明な場合は空白のままで結構です．
Note on B33: 分析終了後，分析結果によらず試料全返却を希望する場合は選択下さい．
Note on I44: タイトルに記載の名称以外で報告書へ標記を希望する場合は，その旨を備考欄に記載して下さい． （例）報告書への表記を，「製造番号」→「処理番号」に変更して下さい．
Note on G45: 30行目 分析方法欄にて区分を選定すると自動で表示されます． （こちらの欄で編集することはできません．※全検体同一区分用）
Note on I47: 製造メーカー名はリストから選択下さい．リストに無い場合は直接入力して下さい．

## 管理情報 (hidden)
DB | シート | 行 | 列 | 番号 | キー | メモ | 情シス管理番号
文書番号 | 試験依頼書 | 10 | 36 | 39 |  | 採取日時＿記載不要チェックは、管理情報シートの1列目に文書番号があれば（OFF-A004-01-03以降）年月日不要区分に連携し、文書番号がなければ（OFF-A004-01-00～02）年月日不要区分と時刻不要区分の２つに連携する。 | 49
物件データ
物件番号（受付番号） | 試験依頼書 | 7 | 5 | 5 | キー | EXCELで空白の場合、取込時に自動採番して画面上に表示。 更新ボタンで更新時に存在しない場合、追加。存在する場合、上書き保存。 | 3
顧客コード | 試験依頼書 | 3 | 5 | 1 |  |  | 4
事業所コード | 試験依頼書 | 4 | 5 | 2 |  |  | 5
営業担当者コード | 試験依頼書 | 5 | 5 | 3 |  |  | 6
業務名 | 試験依頼書 | 24 | 3 | 13 |  | 初回登録時のみセット。上書き保存はしない。 | 7
顧客担当者名 | 試験依頼書 | 15 | 2 | 34 |  |  | 8
分析依頼書
自動受付番号 | 試験依頼書 |  |  |  | キー | 受付番号が存在しない場合、取込み時は空白で更新ボタンで更新時に自動採番して追加。 存在する場合、取込み時に自動受付番号を表示し、更新ボタンで更新時は上書き保存。 | 11
物件番号（受付番号） | 試験依頼書 | 7 | 5 | 5 | 物件データと同一 | EXCELで空白の場合、取込時に自動採番してセット。 更新ボタンで更新時に存在しない場合、追加。存在する場合、上書き保存。 | 3
受付日 | 試験依頼書 | 6 | 5 | 4 |  | 空白の場合はシステム日付をセット。 | 13
前回受付番号 | 試験依頼書 | 8 | 5 | 6 |  |  | 14
報告書データ１
報告書グループ | 試験依頼書 |  |  |  | キー | 取込時、常に”物件番号（受付番号）＋01”をセット。 更新ボタンで更新時に存在しない場合、追加。存在する場合、上書き保存。 | 17
依頼者名＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 13 | 2 | 7 |  |  | 18
依頼者住所＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 14 | 2 | 8 |  |  | 19
報告書宛名＿区分 | 試験依頼書 | 22 | 2 | 10 |  | 先頭2桁をセット。 | 20
報告書宛名＿宛名 | 試験依頼書 | 23 | 2 | 11 |  |  | 21
業務名＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 24 | 2 | 28 |  |  | 22
業務名＿見出し | 試験依頼書 | 24 | 1 | 12 |  |  | 23
業務名＿業務名 | 試験依頼書 | 24 | 3 | 13 |  |  | 7
報告書部数 | 試験依頼書 | 32 | 2 | 19 |  |  | 25
業務備考 | 試験依頼書 | 34 | 2 | 35 |  |  | 26
センター特記事項 | 試験依頼書 | 33 | 2 | 38 |  | センター特記事項に入力文字があれば、半角スペース1文字の後に試料返却をセット。 | 50
検体番号データ |  |  |  |  | 最大99件まで（EXCELの試料名が空白になる行まで）
自動受付番号 | 試験依頼書 |  |  |  | キー | 分析依頼書の自動受付番号をセット | 11
検体番号 | 試験依頼書 | 45 | 1 | 27 | キー | EXCELの検体番号をセット。 取込時、DB上にあるがEXCELにない場合は、エラーとして、取込み停止。 | 30
受付方法 | 試験依頼書 | 20 | 2 | 9 |  | 先頭2桁をセット。 | 31
採取日時＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 25 | 2 | 29 |  | 文書番号による | 32
採取時刻＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 3 | 21 | 37 |  | 時刻不要区分に連携 | 51
採取日時＿採取日時 | 試験依頼書 | 25 | 3 | 14 |  |  | 33
採取社名＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 26 | 2 | 30 |  |  | 34
採取社名＿採取社名 | 試験依頼書 | 26 | 3 | 15 |  |  | 35
採取担当者＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 27 | 2 | 31 |  |  | 36
採取担当者＿採取担当者 | 試験依頼書 | 27 | 3 | 16 |  |  | 37
採取住所＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 28 | 2 | 32 |  |  | 38
採取住所＿採取住所 | 試験依頼書 | 28 | 3 | 17 |  |  | 39
採取場所＿記載不要チェック | 試験依頼書 | 29 | 2 | 33 |  |  | 40
採取場所＿採取場所 | 試験依頼書 | 29 | 3 | 18 |  |  | 41
受領予想日 | 試験依頼書 | 24 | 30 | 20 |  | 分析開始日等の自動セットはしない。（方法区分は取込み後に手動で設定。） | 42
試料名 | 試験依頼書 | 45 | 2 | 21 |  |  | 43
製造メーカー | 試験依頼書 | 45 | 9 | 22 |  |  | 44
型式 | 試験依頼書 | 45 | 16 | 23 |  |  | 45
製造番号 | 試験依頼書 | 45 | 23 | 24 |  |  | 46
製造年 | 試験依頼書 | 45 | 30 | 25 |  |  | 47
拭取面積 | 試験依頼書 | 45 | 37 | 26 |  | EXCEL取込のときだけセット。通常、画面からの初期登録時はSPACEセット。 | 48
方法区分 | 試験依頼書 | 45 | 7 | 36 |  | 方法区分は初回のみのセットとし、空欄又は方法区分が変わった場合のエラーチェックはない。 方法区分及びセンター特記事項以外の項目については2回目以降の取込の場合全て上書きする。 | 52
運用開始後の注意点
B列：シート名、C列：行、D列：列、E列：番号は変更可能です。
連携項目追加の追加の場合（行追加）は、プログラムの修正が必要なため情報システム部まで事前にご相談ください。
[試験依頼書（DB連携）]シート、[DB]シート、[管理情報]シートは、非表示設定してください。
すべての
検体番号データ共通
すべての
検体番号データ共通

## 報告書例
20※※年※月※日
結 果 報 告 書 （例）
株式会社○○○○ 御中
分析の結果を下記のとおり御報告致します．
計量証明事業登録 愛媛県 第環14号 特定計量証明事業登録 愛媛県 第環42号 特定計量証明事業者 認定番号 N-0131-01 作業環境測定機関 登録番号38-15 建築物飲料水水質検査業登録 愛媛県28水第1号
報告書承認者
*****
事業者：三浦工業株式会社 愛媛県松山市堀江町7番地 事業所：環境事業本部
愛媛県松山市北条辻864番地1 〒799-2430 電話：089-960-2350 ファクシミリ：089-960-2351
試料情報
| 試料名 |  |  |  | ：トランス1φ50kVA
| 依頼者名 |  |  |  | ：株式会社 ○○○○
| 依頼者住所 |  |  |  | ：愛媛県松山市○○町○○番地○
| 業務名 |  |  |  | ：絶縁油中のPCB濃度分析
| 試料採取日 |  |  |  | ：2005年12月12日
| 試料受付日 |  |  |  | ：2005年12月13日
| 検体番号 |  |  |  | ：B0002001P
| 試料採取場所 |  |  |  | ：愛媛県松山市北条辻864番地1
| 採取者 |  |  |  | ：三浦工業株式会社
| 受付方法 |  |  |  | ：持ち込み
|  | 製造メーカー |  | 型式 |  | 製造番号 |  | 製造年
|  | 東芝 |  | HCR-01 |  | 123456789-1 |  | 1980
方法
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) 2.1.2
(平成23年5月 環境省大臣官房廃棄物･リサイクル対策部産業廃棄物課)
結果
| 分析項目 |  |  | 結果 (mg/kg) |  |  | 目標基準 (mg/kg) |  | 分析法検出下限値 (mg/kg)
| ポリ塩化ビフェニル |  |  | <0.13 |  |  | 0.5 |  | 0.13
備考： PCB濃度が処理の目標基準（0.5 mg/kg）以下であるときは，PCB廃棄物に該当しない．
（平成16年2月17日 環廃産発第040217005号）
PCB濃度が処理の目標基準（0.5 mg/kg）を超えたときは，PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う．（平成17年12月19日 環廃産発第051219001号）

## 方法区分フロー
◎方法区分一覧
以下選択肢より試料容姿の種類を選択し，該当する方法区分（例：「P01」）を決定して下さい．決定後，試験依頼書-分析方法欄を選択して下さい．
※1 以下選択肢に希望する分析区分がない場合は，区分を選択しなくても結構です．別途試験依頼書-備考欄に詳細をご記入下さい．
※2 多検体の分析をご依頼時は，記載の標準納期で対応できない場合もございます．ご了承下さい．
※3 各試料容姿毎に複数の分析方法選択肢がありますが，太枠の分析方法が弊社推奨です．
↓★試料容姿を選択して下さい。（必須） |  | ↓★処理目的を選択して下さい。（任意）
選択肢1 （試料容姿） |  | 選択肢2 （分析方法） |  | 選択肢3 （下限値） |  | 選択肢4 （測定機器） |  | 方法 区分 | 標準納期 | 必要試料量 | 試料返却基準 | 選択肢1 | 選択肢2
絶縁油 | →→→ | 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法） | →→→ | 0.13mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P01 | 5営業日 | 1g程度 | 0.5mg/kg | ↓★試料容姿を選択して下さい。（必須） | ↓★処理目的を選択して下さい。（任意）
| →→→ | 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.3.1（GC/MS/MS法） | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | MS/MS | →→→ | P03 | 10営業日 | 1g程度 | 0.5mg/kg | 絶縁油 | 無害化処理認定施設（100000mg/kg以下）への受入可否を判別する為
[12 empty] | 絶縁紙 | 無害化処理認定施設（5000mg/kg以下）への受入可否を判別する為
絶縁紙 | →→→ | 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法）準用 | →→→ | 0.13mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P05 | 10営業日 | 3g程度 | 全返却 | ワックス | 一般産業廃棄物（0.5mg/kg以下）への受入可否を判別する為
有機顔料
ワックス | →→→ | 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2（GC/ECD法）準用 | →→→ | 0.13mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P06 | 10営業日 | 3g程度 | 全返却 | 廃シーリング材
廃感圧紙
有機顔料 | →→→ | 経済産業省製造産業局 平成24年2月10日 | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | MS/MS | →→→ | P07 | 10営業日 | 3g程度 | 全返却 | 塗膜
その他（廃棄物）
廃シーリング材 | →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 10. 廃シーリング材（含有量試験） | →→→ | 1000mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P87 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P21 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P81 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
| →→→ | 厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） | →→→ | 0.01mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P33 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
廃感圧紙 | →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 9. 廃感圧紙（含有量試験） | →→→ | 1000mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P86 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P19 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P79 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
塗膜 | →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 8. 塗膜くず（含有量試験） | →→→ | 1000mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P85 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P18 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | MS/MS | →→→ | P61 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.01mg/kg | →→→ | MS/MS | →→→ | P62 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
| →→→ | 厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） | →→→ | 0.01mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P35 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
その他（廃棄物） | →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 1.紙くず、廃プラ等（含有量試験） | →→→ | 1000mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P82 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P11 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P71 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
| →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 2. 廃活性炭（含有量試験） | →→→ | 1000mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P83 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P12 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P72 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
| →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 3. 汚泥（含有量試験） | →→→ | 1000mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P84 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P13 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
|  |  | →→→ | 0.10mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P73 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却
| →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 4. 廃プラスチック類（表面拭き取り試験） | →→→ | 0.01mg/100cm2 | →→→ | ECD | →→→ | P14 | 10営業日 | 100cm2以上 | なし
| →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 5. 金属くず（表面拭き取り試験） | →→→ | 0.01mg/100cm2 | →→→ | ECD | →→→ | P15 | 10営業日 | 100cm2以上 | なし
| →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 6. 金属くず（表面抽出試験） | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P16 | 10営業日 | 1kg程度 | 全返却
| →→→ | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 7. コンクリートくず（表面抽出試験） | →→→ | 50mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P17 | 10営業日 | 1kg程度 | 全返却
| →→→ | 厚生省告示第192号 別表第三の第一（洗浄液試験法） | →→→ | 0.5mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P31 | 10営業日 | 10g程度 | 全返却
| →→→ | 厚生省告示第192号 別表第三の第二（拭き取り試験法） | →→→ | 0.1μg/100cm2 | →→→ | ECD | →→→ | P32 | 10営業日 | 500cm2以上 | なし
| →→→ | 厚生省告示第192号 別表第三の第三（部材採取試験法） | →→→ | 0.01mg/kg | →→→ | ECD | →→→ | P33 | 10営業日 | 100～300g程度 | 全返却
| →→→ | 厚生省告示第192号 別表第四（溶出試験） | →→→ | 0.003mg/L | →→→ | ECD | →→→ | P34 | 10営業日 | 100g程度 | 全返却